实验1 常用仪器的使用及与非门的功能测试

一、实验目的

1.熟悉实验箱的结构、功能以及使用方法。

2.掌握用示波器测量信号电平和频率的方法。

3.通过实验验证与非门的逻辑功能。

二、实验器材与仪器

1.数字电路实验箱1 台

2.示波器1台

3.万用电表及工具

4.四2输入与非门 74LS001片

三、实验内容

1.用示波器测试实验箱的10K固定脉冲的波形，测出其输出低电平为6.48V，高电平为-1.20V。

2.测与非门的逻辑功能：

将74LS00中的一个与非门（如实验图1-1所示）输入端按实验表1-1接0或1信号源，输出端接实验箱的电平指示端，记录测试结果。

| 输入端 |  | 输出端 |
| --- | --- | --- |
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

实验表1-1

四、实验心得

1.用示波器测试10K固定脉冲的波形时，高低电平的读数对应示波器上“最大值”“最小值”。

2.为保证示波器输出正确波形，应尽量避免接线处的金属碰到实验箱的金属部分。